|  |  |
| --- | --- |
| BRF Gyllene Tiden  Blåsutgatan 17  414 56 Göteborg  Org Nr: **769609-6564** | GyllTidLogga |

**Utformning soprum**

Kretslopp & Vatten föreslår följande lösning baserat på Kretslopp & Vatten egna beräkningar.

Soprum Blåsutgatan 9b

* 2 stycken 660 liter restavfall, 2 stycken 140 liter matavfall, tömning en gång per vecka

Soprum Blåsutgatan 9c

* 3 stycken 660 liter restavfall, 2 stycken 140 liter matavfall, tömning en gång per vecka
* Soprummen målas
* Alla håligheter i väggar och golv tätas
* Golven målas/behandlas så att det är lätt att hålla rent
* Soprummen råttsäkras
* Dörren ses över så att ingen risk för att råttor slinker igenom
* Städning av soprum skall vara del av städavtal/fastighetsskötaravtal
* Väggarna kläs med trälister som dragskydd
* Soprummen förses med joniserande utrustning i syfte att förebygga lukt
* Dörrarna skall kunna gå att ställa upp
* Trösklarna fasas i syfte att underlätta hantering av sopkärl
* Nya låscylindrar monteras vilket innebär att befintlig portnyckel används
* Dörrarna skall på sikt förses med låstagg
* Följande skylt sätts upp på dörrarna

**Restavfall**

**Matavfall**

**Farligt avfall**

Kretslopp & Vatten förordar också att föreningen skapar ett utrymme för ”farligt avfall”. Med farligt avfall menas, kemikalier, färgburkar, sprayburkar, olja, batterier, lampor, lysrör osv.

**Bytesrum**

Kretslopp & Vatten ser gärna att föreningen också inrättar ett ”Bytesrum”. Syftet är att medlemmar kan ställa användbara saker där som de vill bli av med, ex. bord, bokhyllor, porslin osv.